TÀI LIỆU TỔNG HỢP

VKIST — Siêu Âm Khớp Gối

Giải phẫu · Bệnh lý · Kỹ thuật siêu âm

PHẦN I — Giải phẫu & Bệnh lý Khớp Gối

## Tài nguyên tham khảo

Video về giải phẫu khớp gối:

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=ifmQMmcejIQ

Video mô tả thuật ngữ trong khớp gối:

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=mOtvA-dvD_w

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=WhSxZWNBW3o

Atlas hình cắt giải phẫu: https://ortho.luanmd.com/atlas/knee-joint-anatomy-atlas/

Bài báo tham khảo: Sonography of Knee Effusion

## 1. Giới thiệu — Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò trung tâm trong đánh giá bệnh lý khớp gối. Dự án sử dụng phương pháp siêu âm để xác định tràn dịch và viêm màng hoạt dịch.

| X-quang | MRI |
| --- | --- |
| Đánh giá cấu trúc xương | Tiêu chuẩn vàng nội khớp |
| Đánh giá thoái hóa | Dây chằng, sụn chêm, sụn khớp |

Siêu âm — Phương pháp được dùng trong dự án

Chi phí thấp, không xâm lấn

Đánh giá tốt mô mềm nông và dịch

Xác định tràn dịch và viêm màng hoạt dịch

## 2. Nhóm bệnh thoái hóa

Bệnh lý thoái hóa khớp gối (Osteoarthritis) là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau khớp gối, đặc biệt ở người lớn tuổi.

### 2.1  Cơ chế bệnh sinh

Thoái hóa khớp là quá trình tiến triển đặc trưng bởi sự mất cân bằng giữa tổng hợp và thoái giáng của sụn khớp. Sụn dần bị mỏng và mất tính đàn hồi, xương dưới sụn xơ cứng, hình thành gai xương (osteophyte).

### 2.2  Biểu hiện lâm sàng

- Đau khớp tăng khi vận động, giảm khi nghỉ

- Cứng khớp buổi sáng (thường dưới 30 phút)

- Giảm tầm vận động

### 2.3  Chẩn đoán hình ảnh

- X-quang: hẹp khe khớp, gai xương, đặc xương dưới sụn

- MRI: đánh giá chi tiết tổn thương sụn, phù tủy xương

## 3. Nhóm bệnh chấn thương

### 3.1 Tổn thương dây chằng

Anterior Cruciate Ligament (ACL) Tear

Tổn thương thường gặp nhất — xảy ra khi xoay gối đột ngột. Triệu chứng: cảm giác "bật" trong khớp, mất vững khớp. Chẩn đoán: MRI là tiêu chuẩn vàng.

Posterior Cruciate Ligament (PCL) Tear

Ít gặp hơn, thường do lực tác động trực tiếp từ phía trước vào cẳng chân.

### 3.2 Tổn thương sụn chêm (Meniscus Tear)

Sụn chêm có vai trò phân bố lực và ổn định khớp. Rách sụn chêm thường gặp ở sụn chêm trong.

- Triệu chứng: đau, kẹt khớp, hạn chế vận động

- MRI: xác định vị trí và mức độ rách

### 3.3 Gãy xương vùng khớp gối

Bao gồm gãy xương bánh chè, gãy mâm chày. X-quang là phương tiện ban đầu; CT dùng để đánh giá chi tiết hơn.

## 4. Nhóm bệnh viêm khớp

### 4.1  Rheumatoid Arthritis

Bệnh tự miễn mạn tính gây viêm màng hoạt dịch → phá hủy khớp. Tổn thương đối xứng, tiến triển mạn tính.

Đặc điểm hình ảnh

Dày màng hoạt dịch

Tràn dịch

Phá hủy xương

### 4.2  Gout

Rối loạn chuyển hóa acid uric, lắng đọng tinh thể trong khớp. Biểu hiện: đau cấp tính, sưng nóng đỏ.

Siêu âm: dấu hiệu đặc trưng "double contour"

### 4.3  Viêm khớp nhiễm trùng (Septic Arthritis)

Nhiễm khuẩn trong khớp — có thể phá hủy khớp nhanh chóng nếu không điều trị kịp thời. Đặc điểm: khởi phát cấp tính, đau nhiều, sốt.

## 5. Bệnh lý dịch khớp & bao hoạt dịch

### 5.1 Tràn dịch khớp

Là hiện tượng tích tụ dịch trong khoang khớp, có thể do nhiều nguyên nhân như viêm, chấn thương hoặc thoái hóa. Siêu âm là phương tiện nhạy để phát hiện.

### 5.2 Baker's Cyst

Túi dịch hình thành ở vùng khoeo, thường liên quan đến các bệnh lý nội khớp như thoái hóa hoặc viêm khớp.

## 6. Bệnh lý gân & mô mềm

### 6.1 Viêm gân bánh chè

Thường gặp ở vận động viên, đặc biệt trong các môn thể thao nhảy.

### 6.2 Hội chứng dải chậu chày

Gây đau vùng mặt ngoài khớp gối, thường do quá tải cơ học.

PHẦN II  —  Máy siêu âm & Kỹ thuật chẩn đoán

## 1. Nguyên lý hoạt động của máy siêu âm

Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh dựa trên việc sử dụng sóng âm tần số cao (thường từ 2–15 MHz) để khảo sát cấu trúc bên trong cơ thể. Máy siêu âm hoạt động dựa trên hiệu ứng áp điện: đầu dò (transducer) phát ra sóng siêu âm, sau đó thu nhận tín hiệu phản xạ từ các mô có trở kháng âm khác nhau.

Tín hiệu phản xạ được xử lý và tái tạo thành hình ảnh theo thời gian thực. Điểm quan trọng: khả năng phân biệt tốt giữa các mô mềm — gân, dây chằng và dịch.

## 2. Cấu tạo cơ bản của máy siêu âm

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Đầu dò (Transducer) | Thành phần quan trọng nhất, chứa tinh thể áp điện. Trong khảo sát khớp gối dùng đầu dò linear tần số cao (7–15 MHz) để đạt độ phân giải tốt cho cấu trúc nông. |
| Bộ xử lý trung tâm | Xử lý tín hiệu thu nhận, chuyển đổi thành hình ảnh. |
| Màn hình hiển thị | Cho phép quan sát hình ảnh theo thời gian thực. |
| Hệ thống điều khiển | Điều chỉnh các thông số: độ sâu, gain, focus, Doppler. |

## 3. Các chế độ siêu âm

### 3.1  B-mode (Brightness mode)

Chế độ cơ bản nhất, hiển thị cấu trúc giải phẫu dưới dạng ảnh xám. B-mode được dùng để đánh giá:

- Gân (tendon)

- Dây chằng (ligament)

- Sụn chêm ngoại vi

- Tràn dịch khớp

### 3.2  Doppler (Color Doppler / Power Doppler)

Dùng để đánh giá dòng chảy máu và mức độ tăng sinh mạch máu. Ứng dụng:

- Phát hiện viêm màng hoạt dịch

- Đánh giá tăng sinh mạch trong các bệnh viêm

## Video hướng dẫn kỹ thuật siêu âm khớp gối

Video hướng dẫn siêu âm: https://www.youtube.com/watch?v=qyECTUxGHgU

Video hướng dẫn sử dụng máy siêu âm: https://www.youtube.com/watch?v=4Yu-ftQzHZM

Video — Các góc đặt đầu dò thường dùng: https://www.youtube.com/watch?v=1C43T6CXOd8